## Таблица 4.3
Таблица 4.3 - Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного запаса
Информация по актуализации | Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто
|  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год
| НВГРЭС | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 248.6 | 123.1
актуализация | актуализация НВГРЭС | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 248.6 | 123.1
актуализация | актуализация 2019 | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 249.4 | 123.9 | 758 | 388.4 | 320.2 | 248.6 | 123.1
Продолжение таблицы 4.3.
Информация по актуализации | Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто
|  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год
| НВГРЭС | 758 | 388.4 | 320.2 | 248 | 121.7 | 758 | 388.4 | 320.2 | 247 | 121.7 | 758 | 388.4 | 320.2 | 247 | 121.7
актуализация | актуализация НВГРЭС | 758 | 388.4 | 320.2 | 248 | 121.7 | 758 | 388.4 | 320.2 | 247 | 121.7 | 758 | 388.4 | 320.2 | 247 | 121.7
актуализация | актуализация 2019 | 758 | 388.4 | 320.2 | 248 | 121.7 | 758 | 388.4 | 320.2 | 247 | 121.7 | 758 | 388.4 | 299.2 | 229.5 | 121.7
Продолжение таблицы 4.3.
Информация по актуализации | Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто
|  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020-2023 год
| НВГРЭС | 616 | 352.4 | 284.1 | 205.8 | 81 | 616 | 352.4 | 284.1 | 205.8 | 81 | 616 | 352.4 | 284 | 205.8 | 81
актуализация | актуализация НВГРЭС | 616 | 352.4 | 284.1 | 205.8 | 81 | 616 | 352.4 | 284.1 | 205.8 | 81 | 616 | 352.4 | 284 | 205.8 | 81
актуализация | актуализация 2019 | 758 | 388.4 | 299.2 | 229 | 121.7 | 758 | 388.4 | 299.2 | 229 | 121.7 | 758 | 388.4 | 299.2 | 229 | 121.7
Продолжение таблицы 4.3.
Информация по актуализации | Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто
|  | 2024-2025 год |  |  |  |  | 2026-2028 год
| НВГРЭС | 616 | 352.4 | 284 | 200.7 | 76.5 | 616 | 352.4 | 284 | 200.7 | 76.5
актуализация | актуализация НВГРЭС | 616 | 352.4 | 284 | 200.7 | 76.5 | 616 | 352.4 | 284 | 200.7 | 76.5
актуализация | актуализация 2019 | 758 | 388.4 | 299.2 | 229 | 121.7 | 616 | 352.4 | 263.1 | 186.9 | 81.2
АО "Нижневартовская ГРЭС"
И.о. генерального директора А.В. Варварский