Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019	                                                                                             № 291

пгт. Излучинск

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижне-вартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального образования городское поселение Излучинск, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                               в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации                     от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                        их разработки и утверждения», учитывая протокол публичных слушаний                             и заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.03.2019:

1. Внести изменения в книгу 1 «Утверждаемая часть «Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденную постановлением администрации Нижневартовского района от 26.06.2014 № 1216 «Об утвержде-нии схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск и определении единых теплоснабжающих организаций», изложив таблицу 1.9. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-ния.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						 В.А. Берновик

Приложение к постановлению администрации поселения от 22.03.2019 № 291

Таблица 1.9   Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск

| № п/п |  | Наименование показателя | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | актуализация 2019 | Годовая выработка тепла, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 476,034 | 503,796 | 479,313 | 495,129 | 467,571 | 521,952 | 464,239 | 469,023 | 456,331 | 472,017 | 453,699 | 462,536 | 462,536 | 462,536 | 462,536 | 462,536 |
|  |  | Годовая выработка тепла, ТЭС тыс.Гкал | 467,032 | 501,351 | 466,662 | 486,872 | 456,268 | 511,674 | 461,610 | 469,023 | 456,331 | 472,017 | 453,699 | 462,536 | 462,536 | 462,536 | 462,536 | 462,536 |
|  |  | Годовая выработка тепла КЖП, тыс.Гкал | 9,002 | 2,445 | 12,651 | 8,257 | 11,303 | 10,278 | 2,629 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | актуализация 2019 | Годовой расход тепла на собственные нужды, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 242,147 | 247,063 | 254,83 | 232,887 | 233,074 | 271,319 | 229,224 | 229,079 | 225,587 | 215,953 | 222,755 | 231,792 | 231,792 | 231,792 | 231,792 | 236,18 |
|  |  | Годовой расход тепла на собственные нужды ТЭС, тыс.Гкал | 241,436 | 246,895 | 254,175 | 232,599 | 232,723 | 271,0 | 229,161 | 229,079 | 225,587 | 215,953 | 222,755 | 231,792 | 231,792 | 231,792 | 231,792 | 236,180 |
|  |  | Годовой расход тепла на собственные нужны КЖП, тыс.Гкал | 0,711 | 0,168 | 0,655 | 0,288 | 0,351 | 0,319 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | актуализация 2019 | в % к выработке тепловой энергии в целом по ГРЭС, в т.ч. | 50,9% | 49,0% | 53,2% | 47,0% | 49,8% | 52,0% | 49,4% | 48,8% | 49,4% | 45,8% | 49,1% | 50,1% | 50,1% | 50,1% | 50,1% | 51,1% |
|  |  | в % к выработке теплововй энергии в целом по ТЭС | 51,7% | 49,2% | 54,5% | 47,8% | 51,0% | 53,0% | 49,6% | 48,8% | 49,4% | 45,8% | 49,1% | 50,1% | 50,1% | 50,1% | 50,1% | 51,1% |
|  |  | в % к выработке тепловой энергии в целом по КЖП | 7,9% | 6,9% | 5,2% | 3,5% | 3,1% | 3,1% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | актуализация 2019 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 233,887 | 256,733 | 224,483 | 262,242 | 234,497 | 250,633 | 235,015 | 239,944 | 230,744 | 256,064 | 230,944 | 230,744 | 230,744 | 230,744 | 230,744 | 230,744 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов тепловой энергии ТЭС, тыс.Гкал | 225,596 | 254,456 | 212,487 | 254,273 | 223,545 | 240,674 | 232,449 | 239,944 | 230,744 | 256,064 | 230,944 | 230,744 | 230,744 | 230,744 | 230,744 | 230,744 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии КЖП, тыс.Гкал | 8,291 | 2,277 | 11,996 | 7,969 | 10,952 | 9,959 | 2,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | актуализация 2019 | Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | актуализация 2019 | Расход энергии на хозяйственные нужды с коллекторов, тыс.Гкал | 15,118 | 25,746 | 9,752 | 30,95 | 11,1173 | 9,831 | 14,832 | 18,76 | 9,56 | 34,88 | 9,76 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| 6 | актуализация 2019 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 210,48 | 228,71 | 202,74 | 223,32 | 212,43 | 240,802 | 217,617 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 |
| 7 | актуализация 2019 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч. | 27,102 | 32,31 | 27,946 | 30,152 | 28,307 | 31,379 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 |
| 7.1 | актуализация 2019 | Через изоляцию | 21,846 | 27,049 | 23,434 | 25,053 | 23,585 | 25,739 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 |
| 7.2 | актуализация 2019 | С потерями теплоносителя | 5,256 | 5,265 | 4,512 | 5,099 | 4,722 | 5,64 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 |
| 7.3 | актуализация 2019 | - в % к отпуску тепловой энергии | 12,0% | 12,7% | 13,2% | 11,9% | 12,7% | 13,0% | 12,8% | 12,4% | 12,9% | 11,6% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| 7.4. | актуализация 2019 | Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд | 22,456 | 24,8104 | 25,382 | 29,261 | 24,5589 | 28,296 | 26,401 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 | 27,402 |
| 8 | актуализация 2019 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч. | 169,211 | 173,867 | 161,4028 | 171,878 | 170,514 | 181,127 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |
| 8.2. | актуализация 2019 | - иные потребители, в т.ч. | 169,211 | 173,867 | 161,403 | 171,878 | 170,514 | 181,127 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |
| 8.2.1. | актуализация 2019 | п.г.т. Излучинск жилой район | 147,486 | 156,136 | 147,9875 | 143,571 | 148,499 | 134,841 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 |
| 8.2.1.1. | актуализация 2019 | - бюджетные потребители | 20,731 | 23,203 | 20,522 | 20,821 | 22,337 | 23,542 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 |
| 8.2.1.2. | актуализация 2019 | - население | 74,722 | 80,583 | 58,4690 | 65,439 | 65,414 | 70,584 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 |
| 8.2.3. | актуализация 2019 | -п.г.т. Излучинск промзона | 21,647 | 25,332 | 43,141 | 43,714 | 39,847 | 40,715 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 |
| 8.2.4. | актуализация 2019 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч. | 30,386 | 27,018 | 25,86 | 27,105 | 27,576 | 29,259 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 |
| 8.2.4.1. | актуализация 2019 | Через изоляцию | 30,08 | 26,75 | 25,34 | 26,56 | 27,02 | 28,674 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| 8.2.4.2. | актуализация 2019 | С потерями теплоносителя | 0,30 | 0,27 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,59 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 8.2.4.3. | актуализация 2019 | - в % к отпуску тепловой энергии | 20,6% | 17,3% | 17,4% | 17,3% | 17,8% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% |
| 8.2.6. | актуализация 2019 | - промзона НВ ГРЭС | 21,72 | 17,72 | 13,415 | 14,799 | 15,34 | 17,027 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 | 18,559 |
|  |  |  | 169,206 | 173,856 | 161,402 | 171,878 | 170,514 | 181,127 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |
| * - фактические данные | -0,005 | -0,011 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ** - плановые показатели в соответствии с заявки в РЭК Тюм.области, РСТ ХМАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |