## актуализация 1.9
Приложение к постановлению администрации поселения от ________________ № ______
Приложение 1 к постановлению администрации поселения от ____________ № _____
Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей п.г.т. Излучинск
| № п/п |  | Наименование показателя | Годы реализации
|  |  |  | 2013* | 2014* | 2015* | 2016** | 2017** | 2018** | 2019** | 2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 1 | по схеме | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 517.0904 | 501.0133 | 584.2193 | 592.785 | 607.887 | 607.887 | 607.887 | 607.887 | 623.6743 | 627.285 | 630.9222 | 637.4321 | 643.9421 | 650.452 | 656.9619 | 663.4719
| 1 | актуализация 2015 | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 476.034 | 503.796 | 459 | 484.311 | 509.854 | 509.854 | 509.854 | 509.854 | 623.6743 | 627.285 | 630.9222 | 637.4321 | 643.9421 | 650.452 | 656.9619 | 663.4719
| 1 | актуализация 2016 | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 476.034 | 503.796 | 479.313 | 481.073 | 513.944 | 513.944 | 513.944 | 513.944 | 623.6743 | 627.285 | 630.9222 | 637.4321 | 643.9421 | 650.452 | 656.9619 | 663.4719
| 2 | по схеме | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 203.1796 | 196.8624 | 229.5564 | 232.9221 | 238.8561 | 238.8561 | 238.8561 | 238.8561 | 245.0594 | 246.4782 | 247.9073 | 250.4652 | 253.0232 | 255.5811 | 258.1391 | 260.697
| 2 | актуализация 2015 | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 242.147 | 247.063 | 230.789 | 251.751 | 267.144 | 267.144 | 267.144 | 267.144 | 341.3369 | 343.3131 | 345.3037 | 348.8666 | 352.4295 | 355.9924 | 359.5552 | 363.1182
| 2 | актуализация 2016 | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 242.147 | 247.063 | 244.091 | 241.513 | 259.034 | 259.034 | 259.034 | 259.034 | 341.3369 | 343.3131 | 345.3037 | 348.8666 | 352.4295 | 355.9924 | 359.5552 | 363.1182
| 2.1 | по схеме | в % к выработке тепловой энергии | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29%
| 2.1 | актуализация 2015 | в % к выработке тепловой энергии | 50.87% | 49.04% | 50.28% | 51.98% | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73%
| 2.1 | актуализация 2016 | в % к выработке тепловой энергии | 50.87% | 49.04% | 50.93% | 50.2% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73%
| 3 | по схеме | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 313.9109 | 304.1509 | 354.6629 | 359.8629 | 369.0309 | 369.0309 | 369.0309 | 369.0309 | 378.6149 | 380.8069 | 383.0149 | 386.9669 | 390.9189 | 394.8709 | 398.8229 | 402.7749
| 3 | актуализация 2015 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 233.887 | 256.733 | 228.211 | 232.56 | 242.71 | 242.71 | 242.71 | 242.71 | 282.3374 | 283.9719 | 285.6185 | 288.5655 | 291.5126 | 294.4596 | 297.4067 | 300.3537
| 3 | актуализация 2016 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 233.887 | 256.733 | 224.483 | 232.56 | 237.7 | 237.7 | 237.7 | 237.7 | 282.3374 | 283.9719 | 285.6185 | 288.5655 | 291.5126 | 294.4596 | 297.4067 | 300.3537
| 4 | по схеме | Покупная тепловая энергия,тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | актуализация 2015 | Покупная тепловая энергия,тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | актуализация 2016 | Покупная тепловая энергия,тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | по схеме | Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909
| 5 | актуализация 2015 | Расход энергии на хозяйственные нужды с коллекторов , тыс. Гкал | 15.118 | 25.746 | 14.131 | 14.3 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59
| 5 | актуализация 2016 | Расход энергии на хозяйственные нужды с коллекторов , тыс. Гкал | 15.118 | 25.746 | 9.752 | 14.292 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 6 | по схеме | Полезный отпуск тепловой энергии | 235.56 | 227.63 | 268.671 | 272.896 | 280.345 | 280.345 | 280.345 | 280.345 | 288.132 | 289.913 | 291.707 | 294.918 | 298.129 | 301.34 | 304.551 | 307.762
| 6 | актуализация 2015 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 218.769 | 230.987 | 214.08 | 218.26 | 218.12 | 218.12 | 218.12 | 218.12 | 257.7474 | 259.3819 | 261.0285 | 263.9755 | 266.9226 | 269.8696 | 272.8167 | 275.7637
| 6 | актуализация 2016 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 218.769 | 230.987 | 214.731 | 218.268 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 258.4374 | 260.0719 | 261.7185 | 264.6655 | 267.6126 | 270.5596 | 273.5067 | 276.4537
| 7 | по схеме | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в т.ч. | 54.36 | 52.53 | 62.001 | 62.976 | 64.695 | 64.695 | 64.695 | 64.695 | 66.492 | 66.903 | 67.317 | 68.058 | 68.799 | 69.54 | 70.281 | 71.022
| 7.1 | по схеме | Через изоляцию | 50.5548 | 48.8529 | 57.6609 | 58.5677 | 60.1664 | 60.1664 | 60.1664 | 60.1664 | 61.8376 | 62.2198 | 62.6048 | 63.2939 | 63.9831 | 64.6722 | 65.3613 | 66.0505
| 7.2 | по схеме | С потерями теплоносителя | 3.8052 | 3.6771 | 4.3401 | 4.4083 | 4.5286 | 4.5286 | 4.5286 | 4.5286 | 4.6544 | 4.6832 | 4.7122 | 4.7641 | 4.8159 | 4.8678 | 4.9197 | 4.9715
| 7.3 | по схеме | - в % к отпуску тепловой энергии | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
| 7 | актуализация 2015 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч. | 27.102 | 32.31 | 29.54 | 30.922 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 36.0846 | 36.3135 | 36.544 | 36.9566 | 37.3692 | 37.7817 | 38.1943 | 38.6069
| 7.1 | актуализация 2015 | Через изоляцию | 21.846 | 27.049 | 23.52 | 24.38 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28
| 7.2 | актуализация 2015 | С потерями теплоносителя | 5.256 | 5.265 | 6.07 | 6.539 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49
| 7.3 | актуализация 2015 | - в % к отпуску тепловой энергии | 12.39% | 13.99% | 13.8% | 14.17% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14%
| 7.4. | актуализация 2015 | Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд | 22.456 | 24.8104 | 23.288 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41
| 7 | актуализация 2016 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч. | 27.102 | 32.31 | 27.946 | 30.922 | 30.296 | 30.296 | 30.296 | 30.296 | 36.1812 | 36.4101 | 36.6406 | 37.0532 | 37.4658 | 37.8783 | 38.2909 | 38.7035
| 7.1 | актуализация 2016 | Через изоляцию | 21.846 | 27.049 | 23.434 | 24.38 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28
| 7.2 | актуализация 2016 | С потерями теплоносителя | 5.256 | 5.265 | 4.512 | 6.54 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49
| 7.3 | актуализация 2016 | - в % к отпуску тепловой энергии | 12.39% | 13.99% | 13.01% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14%
| 7.4. | актуализация 2016 | Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд | 22.456 | 24.8104 | 25.3822 | 22.41 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466 | 24.466
| 8 | по схеме | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, в т.ч. | 181.2 | 175.1 | 206.669 | 209.92 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 221.64 | 223.01 | 224.39 | 226.86 | 229.33 | 231.8 | 234.27 | 236.74
| 8 | актуализация 2015 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч. | 169.211 | 173.8666 | 161.252 | 164.928 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 199.2527 | 200.6585 | 202.0745 | 204.6089 | 207.1434 | 209.6779 | 212.2123 | 214.7468
| 8 | актуализация 2016 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч. | 169.211 | 173.8666 | 161.4028 | 164.936 | 159.038 | 159.038 | 159.038 | 159.038 | 208.541 | 209.946 | 211.362 | 213.897 | 216.431 | 218.966 | 221.5 | 224.035
| 8.1 | по схеме | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1 | актуализация 2015 | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1. | актуализация 2016 | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | по схеме | - иные потребители, в т.ч. | 181.2 | 175.1 | 206.669 | 209.92 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 221.64 | 223.01 | 224.39 | 226.86 | 229.33 | 231.8 | 234.27 | 236.74
| 8.2 | актуализация 2015 | - иные потребители, в т.ч. 2015г. | 169.211 | 173.8666 | 161.252 | 164.928 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 199.2527 | 200.6585 | 202.0745 | 204.6089 | 207.1434 | 209.6779 | 212.2123 | 214.7468
| 8.2 | актуализация 2016 | - иные потребители, в т.ч. | 169.211 | 173.8666 | 161.4028 | 164.936 | 159.038 | 159.038 | 159.038 | 159.038 | 208.541 | 209.946 | 211.362 | 213.897 | 216.431 | 218.966 | 221.5 | 224.035
| 8.2.1 | по схеме | п.г.т. Излучинск жилой район | 110.2 | 104.1 | 135.669 | 138.92 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 150.64 | 152.01 | 153.39 | 155.86 | 158.33 | 160.8 | 163.27 | 165.74
| 8.2.1 | актуализация 2015 | п.г.т. Излучинск жилой район | 147.4859 | 156.1363 | 148.681 | 151.298 | 151.298 | 151.298 | 151.298 | 151.298 | 201.325 | 202.93 | 204.546 | 207.441 | 210.335 | 213.23 | 216.124 | 219.019
| 8.2.1. | актуализация 2016 | п.г.т. Излучинск жилой район | 147.4859 | 156.136 | 147.9875 | 151.298 | 145.58 | 145.58 | 145.58 | 145.58 | 201.32 | 202.926 | 204.544 | 207.44 | 210.336 | 213.232 | 216.127 | 219.024
| 8.2.1.1 | по схеме | - бюджетные потребители | 15.428 | 14.574 | 18.9928 | 19.4488 | 20.251 | 20.251 | 20.251 | 20.251 | 21.0896 | 21.2814 | 21.4746 | 21.8204 | 22.1662 | 22.512 | 22.8578 | 23.2036
| 8.2.1.1 | актуализация 2015 | - бюджетные потребители | 20.7312 | 23.2033 | 19.2 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768
| 8.2.1.1. | актуализация 2016 | - бюджетные потребители | 20.7312 | 23.203 | 20.5224 | 24.768 | 21.028 | 21.028 | 21.028 | 21.028 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768
| 8.2.1.2 | по схеме | - население | 94.772 | 89.526 | 116.6762 | 119.4712 | 124.399 | 124.399 | 124.399 | 124.399 | 129.5504 | 130.7286 | 131.9154 | 134.0396 | 136.1638 | 138.288 | 140.4122 | 142.5364
| 8.2.1.2 | актуализация 2015 | - население | 74.7215 | 80.5829 | 55.338 | 57.002 | 57.002 | 57.002 | 57.002 | 57.002 | 100.607 | 102.012 | 103.428 | 105.963 | 108.497 | 111.032 | 113.566 | 116.101
| 8.2.1.2. | актуализация 2016 | - население | 74.7215 | 80.5829 | 58.4691 | 57.002 | 61.657 | 61.657 | 61.657 | 61.657 | 100.607 | 102.012 | 103.428 | 105.963 | 108.497 | 111.032 | 113.566 | 116.101
| 8.2.3 | по схеме | - п.г.т. Излучинск промзона | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 8.2.3 | актуализация 2015 | - п.г.т. Излучинск промзона | 21.6472 | 25.3319 | 48.244 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82
| 8.2.3. | актуализация 2016 | -п.г.т. Излучинск промзона | 21.6472 | 25.3319 | 43.1411 | 50.82 | 44.865 | 44.865 | 44.865 | 44.865 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82
| 8.2.4. | актуализация 2015 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ОАО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч. | 30.386 | 27.0183 | 25.899 | 18.708 | 18.708 | 18.708 | 18.708 | 18.708 | 25.13 | 25.33 | 25.53 | 25.89 | 26.25 | 26.61 | 26.97 | 27.33
| 8.2.4.1. | актуализация 2015 | Через изоляцию | 30.0821 | 26.7481 | 25.64 | 18.5209 | 18.5209 | 18.5209 | 18.5209 | 18.5209 | 24.8787 | 25.0767 | 25.2747 | 25.6311 | 25.9875 | 26.3439 | 26.7003 | 27.0567
| 8.2.4.2. | актуализация 2015 | С потерями теплоносителя | 0.30386 | 0.27018 | 0.25899 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.2513 | 0.2533 | 0.2553 | 0.2589 | 0.2625 | 0.2661 | 0.2697 | 0.2733
| 8.2.4.3. | актуализация 2015 | - в % к отпуску тепловой энергии | 20.6% | 17.3% | 17.42% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26%
| 8.2.4. | актуализация 2016 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ОАО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч. | 30.386 | 27.0183 | 25.8549 | 18.708 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 25.13 | 25.33 | 25.53 | 25.89 | 26.25 | 26.61 | 26.97 | 27.33
| 8.2.4.1. | актуализация 2016 | Через изоляцию | 30.0821 | 26.7481 | 25.5963 | 18.5209 | 17.8497 | 17.8497 | 17.8497 | 17.8497 | 24.8787 | 25.0767 | 25.2747 | 25.6311 | 25.9875 | 26.3439 | 26.7003 | 27.0567
| 8.2.4.2. | актуализация 2016 | С потерями теплоносителя | 0.30386 | 0.27018 | 0.25855 | 0.18708 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1803 | 0.2513 | 0.2533 | 0.2553 | 0.2589 | 0.2625 | 0.2661 | 0.2697 | 0.2733
| 8.2.4.3. | актуализация 2016 | - в % к отпуску тепловой энергии | 20.6% | 17.3% | 17.47% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3%
| 8.2.6 | по схеме | - промзона НВ ГРЭС | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
| 8.2.6 | актуализация 2015 | - промзона НВ ГРЭС | 21.724 | 17.7236 | 12.571 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638
| 8.2.6. | актуализация 2016 | - промзона НВ ГРЭС | 21.724 | 17.7236 | 13.4153 | 13.64 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638
* - фактические данные
** - плановые показатели в соответствии с заявки в РЭК Тюм. обл.
|  |  |  | 169.2099 | 173.8599 | 161.252 |  | 164.936 | 164.936 | 164.936 | 164.936 | 214.963 | 216.568 | 218.184 | 221.079 | 223.973 | 226.868 | 229.762 | 232.657

## актуализация 3.1
Приложение 2 к постановлению администрации поселения от _______________ № _____
Таблица 3.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых стетй Нижневартовской ГРЭС
Информация по актуализации | Зона действия источников тепловой энергии НВГРЭС | Размерность | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028
| Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 36
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Потери располагаемой производительности | % | bar: 20 to 36
| Собственные нужды | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| Требуемая вместимость баков запаса химически обработанной и деаэрированной воды (для теплоисточников мощностью 100 МВт) | м³ | 124 | 124 | 125.5 | 126.5 | 128.5 | 132.3 | 133.4 | 137.8 | 146.9
| Резерв (+) / дефицит (-) баков аккумуляторов | м³ | 1876 | 1876 | 1874.5 | 1873.5 | 1871.5 | 1867.7 | 1866.6 | 1862.2 | 1853.1
актуализация | Расход исходной воды | м³/год | 470133 | 496293 | 523282 | 595286 | 507268 | 558044 | 558044 | 558044 | 558044
актуализация | Потери воды в процессе очистки | м³/год | 34273 | 29734 | 46684 | 49482 | 36118 | 50731 | 50731 | 50731 | 50731
актуализация | То же в % к исходной воде | % | 7.29% | 5.991% | 8.921% | 8.312% | 7.12% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
актуализация | Объем приготовленной химически очищенной воды, всего: | м³/год | 435860 | 466559 | 476598 | 545804 | 471150 | 507313 | 507313 | 507313 | 507313
актуализация | Расход воды на восполнение пароводяных потерь | м³/год | 304614 | 294097 | 376556 | 422777 | 372954 | 364477 | 364477 | 364477 | 364477
актуализация | Расход воды на прочие технологические цели, | м³/год | 131246 | 172462 | 100042 | 123027 | 98196 | 142836 | 142836 | 142836 | 142836
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. : | м³/ч | 31 | 31 | 31.1 | 31.3 | 31.7 | 32.4 | 33.2 | 34.3 | 36.2
| нормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 31 | 31 | 31.1 | 31.3 | 31.7 | 32.4 | 33.2 | 34.3 | 36.2
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
актуализация | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. : | м³/ч | 12.718 | 13.0693 | 12.6758 | 14.1364 | 13.2877 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 13.2966
актуализация | фактические утечки теплоносителя | м³/ч | 12.718 | 13.0693 | 12.6758 | 14.1364 | 13.2877 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 13.2966
актуализация | фактические сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/ч | 130 | 130 | 130.1 | 130.3 | 130.7 | 131.4 | 132.2 | 133.3 | 135.2
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м³/ч | 260 | 260 | 260.1 | 260.3 | 260.7 | 261.4 | 262.2 | 263.3 | 265.2
| Резерв (+) / (-) дефицит ВПУ | м³/ч | 470 | 470 | 469.9 | 469.7 | 469.3 | 468.6 | 467.8 | 466.7 | 464.8
| Доля резерва | % | 78.33% | 78.33% | 78.32% | 78.28% | 78.22% | 78.1% | 77.97% | 77.78% | 77.47%
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | тыс.м³/год | 145.5 | 260.4 | 261.437 | 263.152 | 266.253 | 272.018 | 278.606 | 288.275 | 304.303
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 145.5 | 260.4 | 261.437 | 263.152 | 266.253 | 272.018 | 278.606 | 288.275 | 304.303
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
актуализация | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | тыс.м³/год | 111.715 | 114.487 | 111.04 | 123.835 | 116.719 | 116.797 | 116.797 | 116.797 | 116.797
актуализация | нормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 111.715 | 114.487 | 111.04 | 123.835 | 116.719 | 116.797 | 116.797 | 116.797 | 116.797
актуализация | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.7832 | 2.7828 | 2.7822 |  | 2.7797 | 2.7778 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0