Таблица утверждена  постановлением Правительства ХМАО-Югры  № 460-п  от 15.12.2015

ПАСПОРТ многоквартирного дома

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес многоквартирного дома |  |  |
| 1.1 | Субъект Российской Федерации |  | ХМАО-Югра |
| 1.2 | Муниципальный район |  | Нижневартовский |
| 1.3 | Городской округ |  | - |
| 1.4 | Городское или сельское поселение в составе муниципального района |  | г.п. Излучинск |
| 1.5 | Населенный пункт |  | - |
| 1.6 | Улица | переулок | Молодежный |
| 1.7 | Дополнительная территория |  | - |
| 1.8 | Номер дома |  | 2 |
| 1.9 | Корпус |  | - |
| 1.10 | Строение |  | - |
| 1.11 | Литера |  |  |
| 1.12 | Индекс |  |  |
| 1.13 | Код ОКТМО |  |  |
|  | Код ФИАС |  | 4d798f55-75b6-4f29-a81d-5130bdc43ce9 |
| 2 | Кадастровый номер |  | 86:04:0000018:1663 |
| 3 | Дата внесения кадастрового номера в государственный реестр недвижимости |  | 06.07.2012 |
| 4 | Ранее присвоенный государственный учетный номер |  | - |
| 4.1 | Кадастровый номер |  | 86:04:04:005:004:0024:71:119:002:000002060 |
| 4.2 | Инвентарный номер |  | 71:119:002:000002060 |
| 4.3 | Условный номер | в реестре | 171204:002: 000002060 |
| 5 | Год постройки |  | 2004 |
| 6 | Стадия жизненного цикла |  | эксплуатируемый |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2004 |
| 8 | Год проведения реконструкции |  | - |
| 9 | Серия, тип проекта здания |  | 01.035.064-01-АС2 |
| 10 | Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности у здания) |  |  |
| 10.1 | Количество этажей | ед. | 9 |
| 10.2 | Количество подземных этажей | ед. | 0 |
| 11 | Количество подъездов | ед. | 3 |
| 12 | Количество лифтов | ед. | 3 |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | ед. | 80 |
| 14 | Количество проживающих | чел. |  |
| 15 | Количество нежилых помещений | ед. | 0 |
| 16 | Общая площадь здания | кв.м. | 6832,0 |
| 16.1 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 5 202,5 |
| 16.2 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | - |
| 16.3 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | кв.м. | 869,1 |
| 16.4 | Количество балконов |  | 0 |
| 16.5 | Количество лоджий |  | 108 |
| 17 | Факт признания дома аварийным |  | - |
| 18 | Причина признания дома аварийным |  | - |
| 19 | Дата документа о признании дома аварийным |  | - |
| 20 | Номер документа о признании дома аварийным |  | - |
| 21 | Класс энергетической эффективности |  | С |
| 22 | Дата проведения энергетического обследования |  | При проектировании |
| 23 | Дата приватизации первого жилого помещения |  | 05.11.2005 |
| 24 | Общий износ здания | % | 14 |
| 25 | Дата на которую установлен износ |  |  |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  |
| 26 | Кадастровый номер земельного участка |  | 86:04:0000018:20 |
| 27 | Общая площадь по данным межевания | кв.м. | 5526 |
| 28 | Общая площадь по фактическому пользованию, всего: | кв.м. | 5526 |
| 28.1 | застроенная, всего: | кв.м. | 906,6 |
| 28.2 | незастроенная, всего: | кв.м. | 4619.4 |
| Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих с состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |
| 29 | Тип фундамента |  | Ленточный ростверк по сваям |
| 30 | Материал фундамента |  | ж/б |
| 31 | Площадь отмостки | кв.м. | 184 |
| 32 | Физический износ | % | 11 |
| 33 | Год последнего проведения капитального ремонта |  | - |
| 34 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2064 |
| Стены |  |  |  |
| 35 | Внутренние стены |  | ж/б панели |
| 35.1 | Тип внутренних стен |  | капитальные |
| 35.2 | Физический износ | % | 14 |
| Фасад |  |  |  |
| 36.1 | Тип наружных стен |  | ж/б панели, газобетонные блоки |
| 36.2 | Тип наружнего утепления |  | нет |
| 36.3 | Материал отделки фасада |  | Облицовка кирпичом |
| 36.4 | Физический износ | % | 14 |
| 36.5 | Год последнего проведения капитального ремонта |  | - |
| 36.6 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2054 |
| Перекрытия |  |  |  |
| 37 | Тип перекрытия |  | Перекрытия из железобетонных плит |
| 38 | Физический износ | % | 17,5 |
| 39 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2084 |
| Крыша |  |  |  |
| 40 | Форма крыши |  | Двухскатная, металлочерепица по деревянной обрешетке |
| 41 | Несущая часть крыши |  | ж/б плиты |
| 41.1 | Вид несущей части крыши |  | ж/б плиты |
| 41.2 | Физический износ | % |  |
| 41.3 | Год последнего проведения капитального ремонта |  |  |
| 41.4 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2054 |
| 42 | Утепляющие слои чердачных перекрытий |  | Минераловатные плиты |
| 42.1 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2044 |
| 43 | Кровля |  |  |
| 43.1 | Тип кровли |  | Металлический профлист |
| 43.2 | Физический износ | % |  |
| 43.3 | Год последнего проведения капитального ремонта |  |  |
| 43.4 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2014 |
| 44 | Окна |  |  |
| 44.1 | Физический износ | % | 17 |
| 44.2 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2044 |
| 44.3 | Материал окон |  | деревянные |
| 45 | Двери |  |  |
| 45.1 | Физический износ | % |  |
| 45.2 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  |  |
| 46 | Отделочные покрытия помещений общего имущества |  |  |
| 46.1 | Физический износ | % | 23 |
|  | Материал отделочных покрытий |  | Штукатурка, шпаклевка, покраска |
| 46.2 | Год последнего проведения капитального ремонта | строительство |  |
| 46.3 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2064 |
| Другие конструктивные элементы дома |  |  |  |
| 47 | Материал внутренних стен чердачных помещений |  | кирпич |
| 48 | Физический износ |  |  |
| 49 | Год проведения последнего ремонта |  |  |
| Система отопления. |  |  |  |
| 50 | Физический износ | % | 43 |
| 51 | Год последнего проведения капитального ремонта | строительство |  |
| 52 | Год окончания периода эффективной эксплуатации |  | 2034 |
| 53 | Тип (источник системы отопления) |  | центральное |
| 54 | Тип теплоисточника или теплоностителя системы теплоснабжения. |  | водяной от НВ ГРЭС |
| 55 | Количество вводов в здание |  | 1 |
| 56 | Сеть внутридомовой системы отопления (Распределительная сеть) |  | двухтрубная |
| 56.1 | Физический износ | % |  |
| 56.2 | Материал распределительной сети |  | Стальные трубы |
| 56.3 | Материал теплоизоляции |  | минвата |

| 2.3.7. | Стояки: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.7.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) | % | нет |
| 2.3.7.2. | Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления |  | Двухтрубная, стояковая |
| 2.3.7.3. | Материал |  | Стальные трубы |
| 2.3.8. | Запорная арматура: |  | бронза |
| 2.3.8.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.3.9. | Отопительные приборы: |  |  |
| 2.3.9.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  |  |
| 2.3.9.2. | Тип отопительных приборов |  | Конвектор КН 20 |
| 2.4. | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, в том числе: |  |  |
| 2.4.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  |  |
| 2.4.2. | Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) |  | - |
| 2.4.3. | Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  | Тупиковая |
| 2.4.4. | Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | ед. | 1 |
| 2.4.5. | Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения: |  |  |
| 2.4.5.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.4.5.2. | Материал сети |  | пластик |
| 2.4.6. | Стояки: |  |  |
| 2.4.6.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.4.6.2. | Материал |  | пластик |
| 2.4.7. | Запорная арматура: |  |  |
| 2.4.7.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.5. | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения, в том числе: |  |  |
| 2.5.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.5.2. | Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) |  | - |
| 2.5.3. | Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |
| 2.5.4. | Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | шт. | 1 |
| 2.5.5. | Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения: |  |  |
| 2.5.5.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  |  |
| 2.5.5.2. | Материал сети |  | пластик |
| 2.5.5.3. | Материал теплоизоляции сети |  | Минвата УРСА |
| 2.5.6. | Стояки: |  |  |
| 2.5.6.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |
| 2.5.6.2. | Материал |  | Пластик (Полипропиленовые трубы) |
| 2.5.7. | Запорная арматура: |  | Кран шаров. пластик |
| 2.5.7.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  | нет |  |  |
| 2.6. | Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: |  |  |
| 2.6.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  |  |
| 2.6.2. | Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) |  | - |
| 2.6.3. | Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения |  | Самотечная |
|  | Количество выпусков | Ед. | 3 |
| 2.6.4. | Материал сети |  | Чугунные и полипропиленовые трубы |
| 2.8. | Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: |  |  |
| 2.8.1. | Физический износ (при наличии информации в технической документации) |  |  |  |
| 2.8.2. | Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) |  | - |  |
| 2.8.3. | Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | шт | 2 |  |
| 2.10. | Лифты, в том числе: |  |  |  |
| 2.10.1. | Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии) | под. №1 под. №2 под.№3 |  |  |
| 2.10.2. | Тип лифта | под. №1 под. №2 под.№3 | Пассажирский Пассажирский Пассажирский |  |
| 2.10.3. | Заводской номер | под. №1 под. №2 под. №3 | 5907. 5908. 5909. |
| 2.10.4. | Инвентарный номер | нет |  |  |
| 2.10.5. | Грузоподъемность, кг | под. №1 под. №2 под. №3 | 400 400 400 |  |
| 2.10.6. | Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации) | под. №1 под. №2 под. №3 | 2005 2005 2005 |  |
| 2.10.7. | Нормативный срок службы | лет | 25 |  |
| 2.10.8. | Физический износ в % (при наличии информации в технической документации) | под. №1 под. №2 под.№3 | 48% 48% 48% |  |
| 2.10.9. | Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) |  | - |  |