«16» июля 2024 года

|  | ПРОКУРАТУРА Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| --- | --- |

- Скорректированы некоторые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и зданий медицинских организаций.

- Скорректированы некоторые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и зданий медицинских организаций.

Так, в санитарные правила СП 2.1.3678-20 внесены, в частности, следующие уточнения:

дополнен перечень кабинетов (помещений), которые можно размещать без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата и кратности воздухообмена;

исключены санитарно-эпидемиологические требования к центральному стерилизационному отделению;

закреплена возможность размещения реконструируемых и (или) вновь строящихся инфекционных, кожно-венерологических, акушерских, детских, психосоматических, радиологических отделений, входящих в состав многопрофильных стационарных медицинских организаций, в одном здании с другими отделениями (за исключением противотуберкулезных) при наличии изоляции и автономных систем вентиляции.

Кроме этого, документом внесены изменения в санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению бытовых услуг, услуг в области спорта, организации досуга и развлечений, к размещению, устройству, содержанию зданий, помещений и деятельности организаций социального обслуживания.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.03.2024 № 2 «О внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44» вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 января 2027 года.

Прокурор Нижневартовского района        	                                 А.В. Долженков

Н.Н. Бабенко, тел. (3466) 26-53-60